문서번호	급수운영과-18376
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이용민		代조규양	10/01 代박장진
협 조

「2021년 중구, 용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

단수계획 보고(용산구 후암로 5*길-*)

2021. 10.

중부수도사업소

『2021년 중구, 용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

시설물공사 단수계획 보고

용산구 후암로 ***** 노후 소화전밸브 교체를 위한 해당 지역의 단수 및 주민홍보 계획을 보고 드림.

�   공사현황

○ 공 사 명: 2021년 중구, 용산구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 계약업체: **************

○ 공사개요

위 치	공 사 일	공사내용	비 고
************* **********	2021. 10. 3(일)	노후 소화전 밸브 교체	노·소 1-3

�   단수 및 홍보 계획

○ 단수계획

단수일시	단수세대(추정치)	비 고
2021. 10. 3(일) 11:00 ~ 14:00 (1시간)	70세대	주택밀집

- 사유 : 노후 소화전 교체 공사시 인근 주택가에 단수 필요

○ 홍보계획

- 단수안내문 배포 및 부착

· 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

· 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

· 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

- 홈페이지 게재 및 사업소 현장민원과 단수계획 안내

- 다량 급수처 단수안내

· 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

· 저수조 만수위 확보 독려 및 절수 홍보

- 민원발생이 많은 영업집 단수안내

· 음식점 등 다량 급수처는 방문 및 단수안내문 전달, 사유를 설명

· 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 우천 등으로 작업 연기 시 별도 통보

�   조치사항

○ 시공업체(감리 포함)에게 단수일정 시간 내 공사가 완료될 수 있도록 통보

○ 충분한 퇴수작업 실시하여 통수 후에도 깨끗하고 맑은 아리수 제공

※ 시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 사	******* ******	************** **************
현 장 소 장	***	*************
공사 감리자	***	*************

붙임  단수안내문 각 1부.  끝.