문서번호	시설관리과-16768
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이태화	조규환	10/01 이태형
협 조

「인수봉로52길 1~34 외 4개소 도로개설공사」관련

지장물 이설 협의 검토 보고

2021. 10.

북부수도사업소

〔시설관리과〕

『인수봉로52길 1~34 외 4개소 도로개설공사』관련

지장물 이설 협의 검토 보고

『*************************』구간내 계획도로와 저촉되는 수도계량기 보호통 이설 협의 요청에 대하여 현장조사후 검토결과를 보고드림.

□ 현 황

○ 관련근거 : ******************************

○ 사 업 명 : *************************

○ 이설위치 : ****************

○ 협의내용 : 도로공사 구간내 저촉 수도계량기 보호통에 대한 이설 협의

□ 보고내용

○ **************** 인근 도로공사 중 기존 수도계량기 보호통이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

○ 이설요청 현황

연번	이설위치	도종	이설개요	비고
*	************	****	*****************

○ 현황사진

□ 검토결과

○ 상수도 시설물 유지관리에 지장이 없음으로 상수도관 이설 요청에 대하여 승인 처리하고, 상수도관 이설공사는 상하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 자체시행(원인자이설)토록 승인조건을 부여하고자 합니다.

○ 상수도관 이설에 따른 원인자부담금(감리비 등) 선납 후 시행 가능함을 통보하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 상수도 이설 승인 통보 --- 강북구청 도로관리과

- 원인자부담금 선납후 자체이설(승인조건에 의거 공사시행)

- 착공전 감리비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일 이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 원인자부담금 고지의뢰 -------------------------------------- 요금과

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 협조요청 공문 1부.

3. 이설 위치도 및 GIS도면 1부.  끝.