투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	한국지역난방공사 사장
(경유)
제목	매립가스 처리시설 기계 및 제어분야 정기점검 보수공사 승인

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국지역난방공사 서울중앙지사 운영1부-2260(2014.08.20.)호로 승인 요청한 매립가스 처리시설 기계 및 제어분야 정기점검 보수공사를 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 정기점검 보수공사시 항상 현장에 상주하여 지도감독을 철저하게 하여 주시기 바랍니다.

- 아               래 -

구분	매립가스 처리시설 정기점검 보수공사
	기계분야	제어분야
공사내용	○Scrubber #1,2 청소 ○소각기 전단 및 Scrubber 후단 차단밸브 분해점검 ○기액분리기 후렉시볼 배관 교체 및 보온 ○응축수 펌프 분해점검	○압력·온도 전송기 20대 ○압력·레벨스위치 8대 ○판넬 및 PLC 점검 22대
공사기간	착공일로부터 20일	착공일로부터 20일
추정가격	15,704,000원(부가세 별도)	7,220,000원(부가세 별도)
발주방법	제한경쟁입찰	수의계약

※ 제어분야 수의계약 사유

○ 매립가스 처리시설과 한국지역난방공사(서울중앙지사)의 열원시설이 서로 연계되어 있어 업무의 연속성을 고려한 작업의 효율성과 공사 완료 후 원활한 종합점검이 이루어지도록 하고자 함.

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조제1항제5호에 의거                 8천만원 이하의 공사이므로 수의계약 가능

붙     임 : 1. 관련요청 공문 1부.

2. 공사설계서(기계분야) 1부.

3. 공사설계서(제어분야) 1부. 끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	김찬우		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	08/25 박웅빈
협조자
시행	환경보전과-2299	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-5581	/		/	대시민공개