“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 9월 정수생산량 현황 제출

우리 정수센터 ’21년 9월 정수생산량 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2021.9월	증․감량	증․감율 (%)	2021.8월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	21,431,705	20,912,752	-518,953	-2.48	21,956,582	-1,043,830	-4.99
총 생산량	21,215,269	20,648,702	-566,567	-2.74	21,694,511	-1,045,809	-5.06
1일 생산량	707,236	688,350	-18,886	-2.74	699,883	-11,533	-1.68
유 효 율	98.99	98.74	-0.25		98.81	-0.07

붙임  ’21년 9월 정수생산량 현황   1부.   끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
주무관	김혜점		주무관	조성연		강북아리수정수센터소장	10/01 신동호
협조자
시행	정수과-3043	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5848	/전송		/	khj486@seoul.go.kr	/	부분공개(7)