문서번호	버스정책과-16167
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	가로변정류소개선팀장	버스정책과장
김영일	김송	08/25 신종우

추석연휴 대비

가로변정류소 시설물 점검계획

도시교통본부

(버스정책과)

추석 연휴대비

가로변버스정류소 시설물 점검계획

버스이용시민들의 편의를 제공하기 위하여 설치한 가로변버스 승차대를 점검하여 불편사항 해소와 청결한 승차대 조성으로 쾌적한 거리환경 조성을 위하여 점검코자 함

□ 가로변 정류소 개선사업 시설물 현황

구분	승차대	표지판	BIT		온열의자	태양판
			일반형	터치형
수량	2,174	3,538	1,669	280	302	160

□ 시설점검 계획

○ 점검대상 : 가로변 정류소 개선사업 시설물

○ 점검기간 : 2014.08.25. ~ 09.03.

○ 점 검 반 : 가로변정류소개선팀 팀장 등 3인

○ 점검방법

- 25개 자치구별 대표 도로노선을 선정하여 40~50개소 집중점검

○ 점검항목

- 승차대

․천정 및 벽체 유리파손 및 누수 여부

․노선도 부착상태 및 누락여부

․천정 기울기 적정여부

․의자존치 상태

․점자안내도 부착상태

․조명등 점등상태

․불필요 광고 게재 여부

- BIT

․정보표출 상태

․실시간 정보 제공여부

․정보 오류 여부

- 표지판

․노선도 부착상태(훼손, 망실 등)

․노선도 누락 및 추가부착(착오) 여부

․유리판 고정 및 파손상태

․구형표지판 제거 여부

- 기타

․정류장 주변 포장상태(점자블록, 지주주변 포장 미비사항 등)

․승차대 청결상태

□ 점검결과 조치계획

○ 즉시 시정 가능한 사항은 유지관리 업체에 단시간내 조치토록 통보 (서울버스운송사업조합)

○ 장시간 수리 및 교체를 필요로 하는 지적사항은 승차장 이용객의 불편이 최소화 되도록 안전조치 및 안내문 부착 후 시정토록 통보

따로붙임 : 점검표 1부  끝.

가로변 버스 승차대 점검표

정류장 명(I.D)		승차대 유형
정류장 위치

점검항목		점검결과
승차대	천정 및 벽체 유리 상태
	노선도 부착상태(훼손, 망실, 변색 등)
	노선도 누락 및 미정차노선 추가부착여부	정차노선번호 기재
	천정누수여부(기울기 상태)
	의자상태
	점자안내판 부착상태
	정류장 명칭 부착상태
	조명등 점등 여부
	불필요 광고 게재 여부
BI T	기타 시설물 고정상태
	정보표출 상태
	실시간 정보 제공 상태
	정보오류 여부
표지판	노선도 부착 상태(훼손, 망실, 변색 등)
	노선누락 및 미정차 노선 추가부착여부	정차노선 번호 기재
	유리판 고정 및 파손여부
	기존 구형 표지판 제거 여부
기타	정류장 주변 점가블록 포설상태
	지주주변 포장 마무리 상태
	공사잔재물 방치 여부
	시설물 청결상태

점검일시 : 2014.     .      .

점 검 자 :