2021.9.30. 염소 용기 법정검사 반출

주무관	원수관리과장			결재
이정호	10/01 이종근
협 조

문서번호 :	원수관리과-1900

구분	입고현황		출고현황		단위(kg)
순번	용기번호	용기무게	용기번호	용기무게	검사기일
1			75	***
2			76	***
3			79	***
4			81	***
5			84	***
6			87	***
7			116	***
8			118	***
9			119	***
10
11
12
계		*		*****
계량무게	*		*
용기무게	*		*****
납품수량	*		*
정산후 잔량	*		*
납품자 및 차량번호	*****		*******		※ 특기사항 및 첨부문서 참조

붙임  액체염소 재검사용기 입출고 보고(정수과) 1부.  끝.

□ 특기사항

○ 고압가스 압력용기 특정설비 재검사

- 고압가스 안전관리법 제17조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 별표22(용기 및 특정설비 재검사 기간)

• 재검사 주기 : 500[ℓ] 이상 / 제조 후 15년 미만(매5년 마다), 15년 이상 20년 미만(매 2년 마다)

- 총 검사 대상 : 49본

- 금회 출고 :  취수장 9본 / 완료 31본 / 미완료 18본(미출고 9본)

- 업체 : 백광산업

- 입회자 : 취수장(이정호), 정수장(이기만, 김용식)

- 일시 : 2021.9.30. 9:40 ∼ 10:40