문서번호	서울특별시차량정비센터-9362
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	정비팀장	차량정비센터소장
이길용	우영철	10/01 정인주

본관 기관실 유압형 환풍기교체 작업 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.10.

서울특별시차량정비센터

본관 기관실 유압형 환풍기 교체 작업 보고

본관 기관실 유압형 환풍기에 고장이 발생하여 긴급 교체,수리 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

□ 현 황

◎ 발생일시: 2021.

◎ 점 검 자: 이 길 용

◎ 점검내용: 본관 기관실 환풍기의 고장,작동이 노후됨.

본관 기관실 기존환풍기1	본관 기관실 기존환풍기2

□ 조치내용 및 결과

◎ 조치일시 : 2021.08.30.(월) 09:30 ~ 11:00.

◎ 조치방법 : 물품구매 후 자체 작업

◎  유압형 환풍기 2개 교체 및 자체 수리.(작업자 : 이 길 용)

◎ 완료 사진

본관 기관실 유압형환풍기1	본관 기관실 유압환풍기2

끝.