“소방차 길 터주기에 동참합시다!”
	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고(대림)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-19899(2021.9.30.)호“2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획알림”

2. 위와 관련 우리119안전센터 2021년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 10. 5.∼ 10. 21.(기간 중 팀별 4회)

나. 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

다. 점검대상 : 공설소방용수(소화전,저수조,비소장치,비상용수시설)

라. 조사인원: 대림센터 전직원 및 의용소방대(대림지역대)

마. 조사방법

1) 세부조사일정표에 의한 전일 야간근무자 대기 후 주간근무자 일제조사

2) 붙임계획서를 참조한 정밀조사 실시 및 안전사고 방지에 만전

3) 조사시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 교육 및 숙지 철저 등

붙임  1. 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정(대림) 1부.

2. 2021년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

3. 일제조사 요령 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

5. 관련 법령 및 규정 1부.

6. 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

7. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	심병섭		진압2팀장	정원화		센터장	10/01 김창기
협조자
시행	대림119안전센터-4691	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212	/
전화		/전송	02-831-0119	/		/	부분공개(6)