	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 철거 심의회 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-2876(2020. 5. 6.)호□2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림□

나. 재난관리과-6049(2021. 9. 28.)호□비상소화장치 철거 계획(62호)□

2. 우리 서에서 관리ㆍ운용중인 비상소화장치 민원 발생에 따른 철거 심의회 개최 결과를      아래와 같이 보고합니다.

가. 일    시: 2021. 9. 29.(수) 09:00 ~ 09:30

나. 장    소: 재난관리과 사무실

※ 사회적 거리두기 4단계 소방공무원 복무지침에 따라 비대면 방식으로 진행

다. 심의회 구성

- 위원장: 재난관리과장

- 위  원: 지휘3팀장, 구조팀장, 구급팀장, 길동119안전센터장

- 간  사: 대응총괄팀장

라. 심의회 결과

- 사유지 침범 비상소화장치: 1개소(62호) - 철거(업체 폐기)

마. 중점사항

- 철거시 안전사고 발생하지 않도록 유의

- 비상소화장치함 철거 후 부속물품 관리 철저

붙임  1. 비상소화장치 철거 심의위원회 서명부 1부.

2. 비상소화장치 철거 심의서 5부.

3. 비상소화장치 철거 심의의결서 1부.  끝.

담당자	김민호		대응총괄팀장	代장진철		재난관리과장	10/01 김원희
협조자
시행	재난관리과-6173	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화		/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(5)