문서번호	급수운영과-20066
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정양진	代황대룡	10/01 代이상환

탐 지 작 업 일 지

(성동, 동대문구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2021년 10월 1일 (금요일)		주 무 관	주 무 관	실 무 관
탐지구역		성동, 동대문구 관내		이 경 섭	정 양 진	이 득 원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	*****	***************	민원	**** *************			공문발송
2	******	****************	의뢰	배관탐지후 결과통보 (구역 담당)
3	*****	*****************	민원	누수탐지결과 옥내누수 (수요가 설명)
4	***	********************** ***************	공문	현장조사결과 누수이상없음			D=150mm

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	****	***************	8	이 상 없 음

끝.