문서번호	운영과-11248
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
박영음		최영효	10/01 최규동
협조

- 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가) -

제2,3처리장 등기구 및 분전반 구매 계획 보고

2021. 9.

중랑물재생센터

(운영과)

제2,3처리장 등기구 및 분전반 구매 계획 보고

우리센터 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가)와 관련하여 제2,3처리장 보수에 필요한 등기구 및 분전반을 구매하여 안전사고에 대비하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 2021년 하수처리 전기설비 긴급정비(운영과-7997, 2020.11.18.)

Ⅱ		추진개요

□ 건   명: 제2,3처리장 등기구 및 분전반 구매

□ 장   소: 제2,3처리장

□ 점검내용:

- 제2처리장 온수순환펌프실 및 가스브로워실 조명설비 조도 저하

- 제3소화조 B계열 뒤쪽길이 어두워 CCTV화면에 잘 잡히지 않아 사고 발생시 확인이 어려움

- 농축기동 내 전기사고의 위험이 있는 노후된 분전반 교체 필요

연 번	품 명	규 격	수량	단 가	금 액	비 고
1	보안등	50W	1	262,000	262,000
		ACPL-SC050NT
2	스테인리스가로등주		1	700,000	700,000
		ACP-145A
3	실내조명등	50W	30	109,000	3,270,000
		EGM50FM7-S857HA
4	투광등	50W	13	200,000	260,000
		TGD-F50
5	분전반	L-WB	1	2,550,000	2,550,000
		GTDP
6	분전반	L-W2	1	2,095,000	2,095,000
		GTDP
7	분전반	L-W1	1	3,361,000	3,361,000
		GTDP

□ 구매내역서

□ 추진계획

- 나라장터로 조달구매

- 연간단가로 교체 및 설치 작업 예정

Ⅲ		수리방법 및 소요예산

□ 수리방법: 조달구매 3자단가

□ 소요예산: 금14,838,000원(별도 조달수수료 0.54%)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 정비)

붙임  자재비교표 2부.  끝.