“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	『광암수계 배수관로 정비공사 수계전환』관련 관계자 회의결과 및 협조사항 통보

1. ‘21.9.28『광암수계 배수관로 정비공사 수계전환』관련 관계지 회의결과 관련입니다.

□ 수계전환 계획 : 광암 공급량 8만㎥/일(23 ⇒ 15만㎥/일) 축소, 부족분 암사수계 전환

☞ 광암 급수구역 ⇒ 암사계통 서초, 위례, 길동배수지로 단계별 전환

○ 회의주요 결과

□ 암사정수센터 노후설비 특성을 고려한 공급량 증가 최소화 반영 계획 수립 필요

- 강북, 뚝도, 구의 등 여유용량 수계조정 및 강북23만톤/일 증가분 활용

- 지속 사용예정인 광암정수센터 공급관로 2200mm,1열 공급 가능량 검토

□ (암사) 안정적인 생산 가능량 검토 (배수과) 정확한 향후 급수수요 검토

- 안정적인 중장기적 수계전환 계획 수립을 위한 정확한 수요 및 공급량 예측

○ 협조요청 사항

□ (급수부) 암사정수센터 노후 부하율 등을 고려한 안정적인 수계전환

- 광암 기존관로, 강북, 구의, 뚝도, 영등포 수계 등 종합적인 검토를 통하여

암사정수센터 부하 최소화

□ (암사정수센터) 공사 단계별 안정적인 생산 가능량 추가검토

첨부 : 관련자 회의 결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장,배수과장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	10/01 서대훈
협조자
시행	생산관리과-9717	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)