문서번호		승무계획처-5287		차장		팀장	처장		본부장
등록일자		2021.10.01.
									10/01
결재일자		2021.10.01.
공개여부		부분공개(6)
				협조
방침번호		본부장-41
	- 2021년도 3/4분기 승무본부 - 주박지 침실 점검 결과보고
2021. 9.
승무본부/승무계획처

- 2021년도 3/4분기 승무본부 -

주박지 침실 점검 결과보고

코로나19 감염 예방을 위하여 주박지 침실 방역소독 상태와 승무원 이동 시 안전사고(전도, 추락 등) 위험요인을 발굴 개선하여 쾌적하고 안전한 주박지 환경을 조성하고자 함.

1		관련근거

▢ 산업안전보건법시행령 제18조(안전관리자의 업무)

▢ 산업안전보건기준에관한규칙 제81조(수면장소 등의 설치)

▢  승무계획처-4913(’21. 9. 10.)「’21년 3/4분기 주박지 침실점검 실시계획 통보」

2		점검내용

▢ 코로나19 예방 관련 주박지 방역소독 및 정리정돈 상태

▢ 주박지에서 승무원 이동 시 안전사고(전도, 추락 등) 위험요인

3		점검결과

□  코로나19 예방관련 주박지 방역소독 상태: 전 주박지 양호

주박지 공간분리	주박지 침실 방역소독	침구류 방역소독

사업소	개선내용	관련사진	비고
신정	주박지(신도림역)에 미끄러짐 방지(Non-slip) 형광 패드 부착
수서	주박지(압구정역) 연결 계단에 ‘계단주의’ 표지 부착
동작	주박지(사당역④) 미끄러짐 방지(Non-slip) 형광 패드 부착
영등포	주박지(화곡역) 미끄러짐 방지(Non-slip) 형광 패드 부착
수색	주박지(안암역, 한강진역, 공덕역, 대흥역, 독바위역) 미끄러짐 방지(Non-slip) 형광 패드 부착
대공원	주박지(건대입구역, 청담역) 미끄러짐 방지(Non-slip)형광 패드 부착
신풍	주박지(신풍역, 내방역, 부평구청역) 미끄러짐 방지(Non-slip)형광 패드 부착
잠실	주박지(암사역, 가락시장역) 미끄러짐 방지 형광 테이프 부착

□  주박지 별 전도□추락 개선사례

4		향후계획

▢  코로나19 감염예방 및 확산방지를 위해 주박지 방역소독과 공간분리 상태를 현재와 같이 지속적으로 유지하고,

▢ ’21년 4/4분기 주박지 점검은 동절기 대비하여 난방기 등 취약시설을 대상으로 안전점검을 실시 하고자 함.

붙임 ’21년 3/4분기 승무사업소 별 주박지 점검결과 보고 1부.  끝.