문서번호	시설관리과-18555
결재일자	2021. 10. 1.
공개여부	부분공개(7)

시설안전팀장		시설관리과장							결재
김형식		10/01 유명은
협 조	주무관
	강병국

교육 일지(2021년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역)

교육일시

2021. 9. 29(수). 10:30~12:00

교    관

시설관리과 시설안전팀장, 급수운영과 항청소 담당 주무관

교육대상

건설사업관리기술자 2명(황영수, 박동렬)

㈜케이에스메이트 최남용

교육제목

하반기 배수지 항청소 용역관련 안전교육 및 공정 점검 회의

1. 배수지 항청소 시 안전관리 사항 준수 철저

○ 작업 조명등, 환기시설 설치 점검 철저

○ 전기사용시 누전차단기 설치, 누전차단기함 접기연결 상태 확인

○ 인체의 감전재해 방지를 위해 정격감도전류 30㎃이하, 작동시간 0.03초 이내 고감도, 고속형 누전차단기 설치

- 배수지 전류 사용시 기전팀 전기안전관리자 안내에 따라 연결, 사용

○ 작업자는 45~50분 작업 후 휴식시간 보장

○ 안전관리인 배치(작업장 안전관리, 외부 연락체계 수행, 출입자 통제 등)

○ 안전사고 예방 및 안전장구 착용

○ 응급처치

○ 작업장 위생관리 철저

2. 과업수행 철저

○ “배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼(상수도사업본부)”에 따른 용역 수행 철저

- 작업계획서, 작업일지, 감독확인서, 배수지 위생점검 기준 작성 철저

○ 기타 상수도 사업본부 및 강서수도사업소 지시사항 이행 철저

*******

붙임 : 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 1부.  끝.