문서번호	시설관리과-18714
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오장록		이연창	10/05 유명은
협조

「강서구 *********** 외 4필지」

인입관 미폐쇄 보고서

2021. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

「강서구 *********** 외 4필지」

인입관 미폐쇄 보고서

명에 의거 강서구 관내 지역담당 업무 수행 중 인입관 폐쇄와 관련하여 다음과 같이 보고합니다.

2021. 9. 29.

보고자 : 지방시설8급 오 장 록

▢ 현   황

○ 위    치: *************** 외 4필지

○ 공사개요: 분기점 폐쇄공사(100/25 캡폐쇄)

※인입관페쇄의뢰(요금과-15915(2021.8.5.))

▢ 보고내용

○ ************외 4필지 인입관(구경: 25㎜)을 캡폐쇄하기 위해 *********(배수관1992/DCIP/100㎜)을 굴착하여야하나, 현재 21년 도로포장에 따른 3년굴착통제기간(21.06~24.06.)으로 굴착이 불가한 실정임.

▢ 조치의견

○ 인입관을 폐쇄를 위해 기존 인입관(구경 : 25㎜)를 대지경계선에 최대한 인접하여 밸브폐쇄 조치 후 급수공사(인입관 신설) 공사 시 강서구청 도로과에 굴착 허가를 받아 분기점 폐쇄를 완료 할 예정 임.

붙임  1. 인입관폐쇄의뢰 1부.  끝.