물품검사(수)조서(증류수 제조기 필터 4종)

문서번호	토질재료시험과-1179
수신	내부결재

결재	주무관	토질재료시험과장
	오재련	10/05 조용상

품 명			품질시험 관련 물품(증류수 제조기 필터 4종)										수량		1식
구 매 처			업체명		*************					전화번호		02-442-3543
			주 소		경기도 하남시 초광로 213
구 매 액			********************
구 매 일 자			2021년 10월 1일
검 수 일 자			2021년 10월 5일
검사(수)장소			품질시험소 토질재료시험과
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상( 등록 , 미등록 )
위와 같이 검사(수) 하였음 2021년 10월 5일
	검수자	토질재료시험과				직급	시설6급		성명		윤영상			윤영상
	검수자	토질재료시험과				직급	시설7급		성명		심규진			심규진

※ 이 서식은  계약구매시 사용하는 검수조서를 일부 수정한 것이며. 3천만원미만의 경우 검수조서             생략이 가능하나 계약이외의 일반구매시 증빙자료로 사용하기 위한 것임(필요시 사진 첨부).

※ 복수의 물품은 물품검수내역서에 등재하여 첩부하고, 구매내역을 확인할 수 있는 증빙자료가 있을 경우, 물품검수내역서 생략.

※ 부서내에서 내부결재로 시행하고 검수자를 결재선(협조)에 포함하여 검수했음을 확인

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비고
	규 격 명
	Pre filter(HM-PF14) (프리필터)	EA	*********	1		1
	Carbon filter(HM-AC14) (카본 필터)	EA	*********	1		1
	RO Membrane(HM-RO212) (산업용 필터)	EA	*********	1		1
	D.I filter (HM-DI14) (역삼투압 필터)	EA	*********	1		1
이 하 여 백

□검수사진

증류수 제조기 교체 전	증류수 제조기 교체 후

붙임: 카드영수증 1부.  끝.