		관악소방서
수신	관악구청장(주택과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 협의 회신[신림동 409-15*]

1. 관악구청 건축과-32968(2021.09.24.)“사업시행계획인가 신청에 따른 협의******”와 관련입니다.

2. 건축허가동의 사항에 대하여 관계서류를 검토하여 결과를 통보합니다.

가. 대지위치 : *************************

나. 건 축 주 : **************

다. 건축규모 : 지상5층/지하2층, 3개동, 연면적 4,923.72㎡

라. 용도 및 공종 : 공동주택(도시형생활주택)   /  신축

마. 검토결과 : 건축허가 동의 대상

바. 기타사항 : 상기 대상은 건축허가 동의 대상으로 소방시설 착공대상임을 알려드리며

소방시설공사 착공신고서를 소방서에 제출하도록 안내하여 주시기 바라며,

3동은 별동건축물로 완공시 주택용소방시설(소화기,단독경보형감지기)을 설치확인 및 도면을 제출 할 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 건축허가동의서 1부.  끝.

							관악소방서장
담당자							최종규			예방팀장					주경일					예방과장					10/05 서정호
협조자
시행			예방과-14150									(						)		접수											(						)
우																					/			http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화								/전송			02)875-4375					/													/	부분공개(6)