문서번호	시설관리과-16561
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
한호진		송종학	10/05 이규희
협조

길동중블록 경계밸브 점검결과 보고(9월)

2021. 10.

강 동 수 도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

길동중블록 경계밸브 점검 결과보고(9월)

2021년 우리 사업소의 중블록별 유수율 제고를 위하여 길동중블록 경계

밸브를 점검하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 2020년 유수율 향상 추진실적 종합 평가결과【누수방지과-3236호(2021.3.23.)】

○ 2021년 유수율 향상 종합추진계획 알림【누수방지과-3403호(2021.3.29.)】

Ⅱ		점검현황

□ 길동 중블록 경계밸브

연번	위치	설치연도	구경	밸브실 종류	비 고
1	*************	**********	*****	**	********
2	**************	**********	*****	**	********
3	**************	**********	*****	**	********
4	*****************	**********	*****	**	********
5	*************	*********	*****	**	********
6	*********************	**********	*****	**	*********
7	******************	**********	******	**	********
8	******************	**********	*****	**	********
9	******************	**********	*****	**	********
10	******************	**********	*****	**	********
11	******************	**********	******	**	********
12	************	**********	*****	**	********
13	************	**********	*****	**	********
14	*************	**********	******	**	********
15	**************	**********	*****	**	********

□ 점검사항

○ 점검기간 : 2021. 9. 30. ~ 10. 1.

○ 점 검 자 : 왕해룡 외 3인

○ 점검내용 : 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

○ 점검사진

둔촌사거리 경계밸브 점검	길동사거리 경계밸브 점검

□ 점검결과 : 이상없음

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 중블록 경계밸브 점검 시행

○ 경계밸브 이상발견 시 신속한 정비 등 조치시행.  끝.