문서번호	교량안전과-15007
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김인철		강천수	전결 10/05 조현석
협 조
	주무관			이상문
	주무관			송영배
	주무관			이제택

2021년 3/4분기 정기 하자검사 결과보고

(천호대교 외 5개 교량)

2021. 10.

안전총괄실

(교량안전과)

2021년 3/4분기 정기 하자검사 결과보고

강구조교량팀 소관 시설물(천호·잠실·영동·한남·반포·서강대교)에 대하여 2021년 .3/4분기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조

○ 2021년 3/4분기 하자검사 계획(교량안전과-13592호, 2021. 9. 1.)

□ 정기 하자검사 개요

○ 대상시설물 : 천호대교, 잠실대교, 영동대교, 한남대교, 반포대교(잠수교), 서강대교

○ 검  사  일 : ′21. 9. 14. ~ 9. 30.

○ 검  사  자 : 강구조교량팀장 외 4인

○ 정기 하자검사 대상공사 : 총 12건

연번	공사년도	공사명	계약사항		하자기간		주요공종	비고
			도급사	계약일	시기	종기
1	2018	강교도장보수공사	호진기업	′18. 4.5.	′18.12.14.	′21.12.14.	연간단가	영동
2		강교도장보수공사	(합)대복	′19. 3.15.	′19.12.25.	′22.12.24.	연간단가	천호,
3		한강교량일상유지보수공사-1공구	대연이엔씨(주)	′19. 2.15.	′19.12.20.	′21.12.19. ′22.12.19.	연간단가	천호,영동,반포
4	2019	한강교량일상유지보수공사-2공구	㈜재강건설	′19. 2.25.	′19..12.26.	′21.12.25. ′22.12.25.	연간단가	서강
5		천호대교 보수공사	㈜범창건설	′19. 4.3.	′19..12.23.	′21.12.22. ′22.12.22.	교면포장18.4a 차량방호책21m
6		한남대교 보수공사	㈜미래씨앤알	′19. 2.1.	′19..12.24.	′22.12.23.	단면보수231㎡ 표면보수 46㎡ 균열보수 40m

연번	공사년도	공사명	계약사항		하자기간			주요공종	비고
			도급사	계약일		시기	종기
7	2020	한강교량일상유지보수공사-1공구	해룡토건(주)	′19.12.31.		′20..12.29.	′22.12.28. ′23.12.28.	연간단가	천호,영동, 잠실,반포
8		한강교량일상유지보수공사-2공구	케이투거건설산업(주)	′19.12.31.		′20.12.28	′22.12.27 ′23.12.27	연간단가	서강
9		강교도장보수공사	㈜한진건설	′20. 3.24.		′20.12.10.	′23.12.9.	연간단가	반포
10		천호대교 보수공사	㈜정태건설	′20. 3.24.		′20.12.10.	′23.12.9.	교면포장13a 단면보수217㎡
11		영동대교 보수공사	㈜중앙공사	′20. 10.7.		′21.6.1.	′23.5.31.	교면포장79a 상판보수877㎡
12		한남대교 보수공사(3차)	㈜미래씨앤알	′20. 3. 24.		′21.7.30.	′23.7.29.	단면확대417㎡ 표면보수 25㎡ 단면보수 156㎡

□ 정기 하자검사 결과

○ 하자검사 사진

천호대교	영동대교
잠실대교	서강대교

○ 하자검사 적출사항 : 특이사항 발견하지 못함

□ 향후계획

○ 하자검사 관리부 작성

○ 향후 시설물 점검시 하자 발생여부 지속관찰 및 적출사항 발견시 도급자 보수하도록 조치

붙임  정기 하자검사조서 및 사진 각 1부.  끝.