코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(공소 270113, 300049호)-긴급

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를 요청하오니 빠른 시일내에 보수 조치 및 그 결과를 통보해 주시고,

3. 보수공사 시 소방용수 담당 직원의 입회하에 적정하게 설치될 수 있도록 사전 통보 바랍니다.

□ 대상: 소화전 2개소

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	소화전	지상식	270113	************* *************	소화전 몸체 파손(긴급)	사용불
2	소화전	지상식	300049	************** ************	소화전 몸체 파손(긴급)	사용불

※긴급 의뢰 사유: 지상식 소화전 몸체 파손(2개소)으로 보행자 안전 저해 및 응답소 민원

붙임  고장소방용수시설 보수 요청(270113, 300049) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	10/05 김정수
협조자
시행	재난관리과-6217	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)