소방관계법령위반사실보고서(남산롯데캐슬****)
부분공개(6)
예방과-14499								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								임성태			마성제			10/05 이정희
위 반 자	주 소		서울시 중구 소공로 35 ☎ *************)
	성 명		이홍준		주민등록번호				*******1******
위반업소	소 재 지		서울시 중구 소공로 35 (☎ 02-318-5900)
	상 호 (업체명)		남산롯데캐슬아이리스 상가동			업 주 명 (대표이사)						김홍득
	사업자등록 (허가)년월일		2011.11.18. (사용승인)			업 종 (특정소방대상물 구분)						복합건축물 (상가.아파트)
위반내용	- 지하1층 피난계단 입구 방화문 하단부 소화기에 의한 개방상태
위반법규	- 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 제1항 제3호
적용법규	- 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 제6항 제3호(피난시설,방화구획 및 방화시설의 유지.관리) 제53조(과태료)제2항 제6호 및 동법시행령 제40조(과태료)〔별표10〕 2. 개별기준 아목
증빙자료	소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부. 개인정보제공동의서 1부. 현장사진 1부.
비 고	지하1층 피난계단 입구 방화문 소화기에 의한 개방상태(현지시정)
상기 소방법령 위반사실에 대하여는 과태료처분이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제1항의 규정에 의하여 보고합니다.
2021 년 09 월 30 일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			송문섭
				계 급			담당자			성 명			곽주형