문서번호	급수운영과-16358
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최규찬		이문성	10/05 이승완
협조

보고서(사유지 내 상수도관 이설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 노원구 지역담당 업무수행 중 다음과 같이 사유지 내 상수관로 이설요청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 5.(목)

보 고 자 : 지방시설서기 최 규 찬

□ 민원현황

○ 위    치 : **************

○ 민 원 인 : *********************

○ 내   용 : 사유지 내 상수도관 이설 요청(상계구민체육센터 신축공사)

○ 저촉 상수도관 : D=40mm, L=20m

□ 보고내용

○ 상계동 1291번진(보현사)로 공급되는 SSP 40mm관로는 최근까지 현황도로로 사용되었으나. 현 소유주******이 건축물 신축을 위해 저촉 상수관로를 이설 요청한 사항임.

○ 현장조사 결과 신축부지(상계동95-182) 내 상수관로 이설이 불가피 하나, 사유지를 경유하지 않고는 급수가 불가능한 실정임.

□ 검토결과 및 조치의견

○ 상기 내용과 같이 사유지************를 관통하는 상수도관은 우선 해당지번의 공사중저촉을 피하여 가설급수로 이설조치하여 건축물 신축 및 원활한 급수에 차질이 없도록 하고, 신축부지 기초공사 완료 후 원상복구를 하고자 함.

○ 수요가의 공사일정이 촉박함에 따라, 「2021년 노원구관내 급수공사(연간단가공사)」에 작업지시하여 안전하고 깨끗한 상수도공급에 만전을 기하고자 함.

- 공 사 개 요 : D=40mm, L=20m

- 추 진 일 정 : ‘21. 10. 5. ~ 11. 5.(기간 중 2~3일)

- 소 요 예 산 : 약 2,000천원

붙임 : 1. 위치도 및 관망도 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.