문서번호	행정지원과-18846
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질팀장	행정지원과장
정지형		정기선	10/05 代박관용
협조

수질자동측정기(TOA-DKK) 소모품 구매 계획

2021. 10.

강서수도사업소

행정지원과

수질자동측정기(TOA-DKK) 소모품 구매 계획

수질자동측정기 운영에 필요한 소모품을 구매하여 수질감시업무에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		설치현황

□ 소모품 구매 대상 수질자동측정기 설치 현황

제조사	제품명	설치대수	측정항목	비고
TOA-DKK	MWA4	4대	탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온	MWA4 2대 철거예정 (2021.11.)
	MWB4	11대

Ⅱ		구매내용

□ 건    명: 수질자동측정기(TOA-DKK) 소모품 구매

□ 구매목적: 측정기 유지관리를 위한 소모품 구매

□ 구매방법: 수의계약

○ 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 및 제5호

○ 사유: *******************************************************************************************************************************

□ 계약대상자: **************

□ 소요예산: *************************

○ 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비(아리수통합정보센터시스템 유지관리)

□ 구매내역: pH전극 등 5종 30개

연번	소모품명	규격	수량(개)	금액(원/대)	비고
1	pH 전극	M4ELP7	6	*******	MWA4, MWB4 공용
2	제로필터 카트리지	M4S011	6	*******	MWA4, MWB4 공용
3	잔류염소모터	M4S004	5	*******	MWB4용
4	반사거울	M4S013	3	*******	MWB4용
5	실리카겔	M4S009	10	******	MWA4, MWB4 공용

Ⅲ		향후계획

□ 납품 후 소모품 교체 및 소모품대장 기록 관리

붙임  견적서 1부.  끝.