“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	부단수 차단공법에 대한 안전성 검토보고 회신 (독산1중블록 무단수급수체계구축공사)

1. 서울시설공단 공사감독2처-12005(21.9.28.)호와 관련입니다.

2. 상기 호로 제출한 부단수차단 공법에 대한 안전성 검토보고에 대하여 아래와 같이 회신하오니 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 독산1중블록 무단수급수체계구축공사

나. 회신내용 : 1)900mm 부단수차단공법 시공계획서 승인

2)공사일정은 별도 협의 후 시행하시기 바람

	남부수도사업소장
주무관	김승완		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	10/05 이용구
협조자
시행	급수운영과-16261	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방동	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	wan300@seoul.go.kr	/	대시민공개