문서번호	운영과-11307
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
임정주		최영효	10/05 최규동
협조

제3처리장 지배수배관 긴급정비 계획

2021. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 지배수배관 긴급정비 계획

제3처리장 지배수배관 장기간 사용에 따른 누수로 인하여 긴급정비가 필요한바, 신속한 수리를 통해 수질관리의 기능이 정상화하여 관리코자 함.

긴급정비 배경

□ 3처리장 최종침전지 지배수관 점검결과(21.9.29.) 일부구간(70m) 누수로 인하여 수처리에 어려움이 있어 신속한 정비기 요구됨.

○ 고장개소

****	***********		***
**********	**		21.9.29. 점검
지배수 배관 누수		지배수 배관 임시수리(밴드)

○ 고장위치

2. 긴급정비 계획

□ 정비내용

구 분	주 요 개 선 내 용	비 고
제3처리장 지배수 배관	주철배관 → 강관배관 교체(70m)	- 임시조치

□ 정비개요

○ 사 업 명 : 제3처리장 지배수배관 긴급수리

○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.(2개월)

○ 사업내용 : 강관배관 교체(#20강관 사용)

○ 계약업체 : *************************************************

○ 계약방법 : 수의계약(긴급), 소기업

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ①항 2호

2. 입찰에 부칠 여유가 없는 긴급복구가 필요한 재난 등 행정안전부령에 따른 재난복구 등의 경우

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ③항 2호

2. 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업(이하 이 호에서 “소기업”이라 한다) 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인(이하 이 호에서 “소상공인”이라 한다)과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 외의 자와 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

- 기계설비공사업

○ 사업***************************************

- 예산과목 : (중랑물재생센터, 수처리 유지보수)

사업비용, 영업비용, 처리비용, 수선및교체비, 수선유지비

- 사용예산

(단위 : 천원)

*****	****	*******	*******	**********	****
****************	*******	******	******	******	******
*	*******	******	******	******	******

□ 발주 전 사전검토 사항

***	*******	*******
		****	***	****
*******	**************	*	*	*
*******	********************	*	*	**************
******	*******************	*	*	**************
*********	*************************	*	*	*

4. 추진일정

○ 2021. 10.       : 계약 의뢰

○ 2021. 10. ~ 11. : 지배수배관 교체

○ 2021. 12.       : 교체완료 및 준공

붙임 : 3처리장 지배수배관 설계내역서 1부.  끝.