문서번호	정수과-2765
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	★정수과장
이수한		김성재	08/25 이태일
협조
	주무관		代정미선

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 25

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	이원태

2014년 8월24일[일]	날씨 :	맑음	기온 :	21℃	기압 :	1054hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.0	2.7
	Geosmin	10:00	3.2	3.0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			760		1010
탁 도	10:00	9.10		0.047
									규조류		Cyclotella	60		80
	21:00	7.6		0.045
											Melosira	410		620
pH	10:00	7.07		6.96
											Synedra	30		30
	21:00	7.08		6.95
											Asterionella	40		20
알칼리도	10:00	36		34							Fragilaria	20		80
	21:00	34		33
											기타	80		110
잔류염소	10:00	0.12		0.55							소 계	640		940
	21:00	0.09		0.54
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	20		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	20		30
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		30
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	20		10
색도	10:00	4		0
											소 계	40		40
	21:00	5		0
수온	10:00	23.2		23.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.1		23.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.7		1.6
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.3		1.5
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	165		156
	21:00	155		152