내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	9월 중 『보이는 소화기』 점검 결과에 따른 보수(조치) 및 10월 중 점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 예방과-8692(2021.5.6.) “『보이는 소화기』 유지 및 관리 추진 계획 알림”

나. 서울시 예방과-12180(’21.6.7) “『보이는 소화기』 유지 및 관리 철저 강조 알림”

다. 화재예방과-2916(’21.6.1) “소방청 『청장과의 대화』 (민원사항) 보이는 소화기 관련”

2. 소방차 통행곤란 및 소규모 점포 밀집, 다중운집 공공장소 등 화재취약지역의 시민 자율 초기대응 역량 강화를 위하여 설치한 『보이는 소화기』 유지 및 관리를 위하여 9월중 점검 결과를 다음과 같이 알려드리니,

3. 각 센터장은 불량(소화기망실 및 아크릴함 파손 등) 대상에 대하여 보수(조치)하여 누구나 사용가능한 상태로 유지관리토록 만전을 기하여 주시기 바라고, 또한 10월 중 점검을 실시하여 주시기 바랍니다.  ※ 하반기 노후 「보이는 소화기」 교체 예정 대상은 제외(붙임4참조)

가. 대  상 : 보이는 소화기 불량 중 비예산 대상 (ex. 소화기교체, 아크릴함 파손 등)

※ 표준디자인 파손 등 예산(용역) 대상 - 예방팀 추진

나. 내  용

- 관할 「보이는 소화기」 불량 대상 보수(조치)

· 소화기 사용 및 망실 등의 경우 신규 소화기로 교체

· 기존방식(아크릴) 소화기함 파손 등의 경우 아크릴함 교체 등

- 유지관리대장 실적 관리 철저  ※ 교체 전·후 사진 관리철저

4. 행정사항

가. 「보이는 소화기」 유지관리 미흡 및 방치 등 민원이 거듭 발생됨에 따라, 각 안전센터장(안전관리책임자)은 불량대상에 대하여 조치에 적극 협조하여 주시고, 조치결과 및 10월 중 점검 결과를 10.29.(금) 한 예방과로 제출하여 주시기 바라며,

※ 소화기, 아크릴함 필요 시 예방팀에서 수령

나. 재난관리과장은 9월 중 점검 지원 인력(의용소방대) 소집수당을 지급하여 주시기 바랍니다.

붙 임   1. 보이는 소화기 유지 관리 대장(9월) 1부.

2. 보이는 소화기 조치 세부내역(9월) (용량초과로 웹하드 업로드) 1부.

( 송파소방서 > 예방과 > 예방팀 > ★보이는소화기 )

3. 의용소방대 소방활동기록부(9월) 1부.

4. 하반기 노후 보이는소화기 교체 예정 대상 1부.  끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,현장대응단장,거여119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장,방이119안전센터장
담당자							강규란			예방팀장					권영석					예방과장					전결 10/05 조성만
협조자
시행			예방과-17431									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-6981-5287						/전송			02-3402-1190					/	kym81@seoul.go.kr												/	부분공개(6)