문서번호	기후대기과-15232
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김우용	윤창진	08/25 최영수

자동기상관측시스템  정기점검 결과 보고(8/22)

2014. 8

기후대기과

자동기상관측시스템 정기점검 결과 보고

□ ’14년도 8월 AWS 정기점검 진행 상황

정기점검(대상)	금일점검(지점)	미점검(지점)	점검누계(8월)
13	3	10	3

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 8. 22(금) 10:00～17:30

○ 점 검 자 : 전문관 서점숙, 주무관 김우용, 진양공업(주) 박정웅 대리.

○ 점검지점 : 서초 등 3개 지점.

점검지점명	점 검 내 용
서 초 (방배2동주민센터)	데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기상실황판점검.
관 악 (성현동주민센터)	데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기상실황판점검.
동 작 (수도자재관리센터)	데이터로거함(시간재설정 등), 전원부(전압 등), 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기상실황판점검,

□ 수리 및 교체

○ 교체 없음

○ 서초지점 강우량계 청소, 관악지점 상황판 시간 재설정

□ 점검결과

○ 서초 등 3개 지점 : 이상없음.

□ 점검사진

서초 강우량계 막힘 청소	관악 상황판 시간 재설정
관악 관측장비 전경	동작 관측장비 전경
서초 관측탑 일조계점검	관악 전격전압 테스트

끝