법정수도꼭지 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	박정선	김병찬	10/05 최진경

법정수도꼭지에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 5.

보고자: 주무관 박정선

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적: 법정수도꼭지 수질검사

□ 출 장 자: 수질팀 이송기, 김형도, 박정선

□ 출장일시: 2021. 10. 5. (화), 10:40~15:40

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	급수유형	정수장	건물용도	비 고
이조식당	중구 청파로103길 33	직수	뚝도	일반	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
한일자동펌프	중구 만리재로 205-1	직수	뚝도	일반	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
서울치과병원	중구 동호로10길 6	저수조	뚝도	일반	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
유락종합사회목지관	중구 퇴계로 460	저수조	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
송도병원	중구 다산로 78	저수조	뚝도	일반	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장충경로당	중구 동호로25길 38	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장수경로당	중구 동호로11다길 18	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)

□ 조사자의견

- 붙임과 같이 현장 수질검사 결과 법정수도꼭지 수질검사 7개지점은 모두 먹는물 수질기준에 적합하고, 2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련기관에 통보하고자 함.

- 붙임 : 중구 법정수도꼭지 수질검사 결과 1부.  끝.