문서번호	시설보수과-3564
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		류태용	10/05 김용제
협조

2021년 하반기 도로시설물 정기점검 결과보고 (시설명 : 도림천하류복개)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

강서도로사업소

시설보수과

2021년 하반기 도로시설물 정기점검 결과보고

□ 시설물 : 도림천하류복개

시설물개요	폭: 61m, 연장: 83m	법정구분: 3종		상태등급 : B등급	준공년도: 1989
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김 규 춘
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김 규 춘
	㈜한국시설안전연구원		이사			조 영 선

○ 점검일시 : 2021. 10. 1(금)

○ 점검구간 : 복개 상·하부

○ 이전 점검 결과 및 조치사항

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					조치후 이상 발생 여부	비 고
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	조 치 내 용
1	복개 상부	홍수방호벽 균열등 이상여부	-	특이사항 없음	-
2	복개 하부	빗물유도배수판 누수등 이상여부	-	특이사항 없음	-
3	복개 하부	교각 및 바닥판 하면 균열등 이상여부	-	특이사항 없음	-

○ 금회 점검결과 적출 내용

위 치	점검내용	손상규모	조 치 계 획	사진 번호
복개 상부	홍수방호벽 균열등 이상여부	-	특이사항 없음	(1)
복개 하부	빗물유도배수판 누수등 이상여부	-	특이사항 없음	(2)
복개 하부	교각 및 바닥판 하면 균열등 이상여부	-	특이사항 없음	(3)
복개 하부	갱구부 벽체 균열등 이상여부 이상여부	-	특이사항 없음	(4)

따로붙임  점검사진 1부. 끝.

□ 점검사진

연번	(1)	내용	홍수방호벽 균열등 이상여부 (특이사항 없음)		연번	(2)	내용	빗물배수판 누수등 이상여부 (특이사항 없음)
연번	(3)	내용	교각 및 바닥판 하면 이상여부 (특이사항 없음)		연번	(4)	내용	갱구부벽체 균열등 이상여부 (특이사항 없음)