문서번호	시설관리과-18811
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤석훈		배승철	10/05 代김선호
협 조

유량계 설비 점검 및 교정검사 계획

2021. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

유량계 설비 점검 및 교정검사 계획

유량감시 설비의 정밀도 향상을 위해 유량계 유지보수 용역 점검을 아래와 같이 추진하여 정확하고 안정적인 공급량 계측에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 2021년 유량계 설비 유지관리계획(시설관리과-2992, 2021.02.16.)

- 교정검사(연 1회), 올림터·배수지 유량계 점검(연 2회)

□ 용역현황

○ 사 업 명 : 2021년 유량계 유지보수 용역

○ 용역업체 : ****************

○ 계약기간 : 2021.06.09.~2021.12.31.

○ 계약금액 : ************

○ 용역내용

- 유량계 교정검사 : 올림터·배수지 32개소(연 1회, 예비 3회)

- 유량계 정기·요청 점검 : 유량계 71개소

□ 점검개요

○ 작업기간 : 2021.10.06.(수) ~ 2021.11.18.(목)

○ 점 검 자 : 유량계 담당 윤석훈 주무관, 유지보수 업체 2명

○ 점검내용

- 아리수올림터 및 배수지 유량계 교정검사 : 15개소

- 유량계 설비·전송반 점검  : 68개소

- 유량계 전송반 세척작업  : 16개소

□ *****************

- ********************* ***********

- *********************** ***********

- ***************************

○ 점검물량

구 분	계약 수량	점검횟수			잔여 수량	비 고
		기작업수량	금회수량	소계
유량계 교정검사	32	13	15	28	4	예비수량
유량계 점검	89	36	68	104	0
제어반 점검	14	6	6	12	2
제어반 세척	34	16	16	32	2

□ 조치계획

○ 현재 시행중인 2021년 유량계 유지보수 용역업체에 작업지시 하여

점검 추진하고,

○ 점검결과 노후 유량계 및 관련설비 고장 등 정비필요 설비에 대해서는 별도 작업지시하여 정비조치

첨 부 : 2차 작업물량 산출서 1부.  끝.