문서번호	시설관리과-20274
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	08/25 이시우
협 조

2014년 배수지․가압장 기계설비

작업완료 보고(1차)

2014. 8.

동부수도사업소

(시설관리과)

2014년 배수지․가압장 기계설비 수리

작업완료 보고(1차)

우리사업소에서 시행 중인  『2014년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)』 관련하여 1차 작업을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

❍ 기계설비 수리 작업지시(1차)(시설관리과-15717,'14.7.2)

□ 계약현황

❍ 건   명 : 2014년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)

❍ 계 약 자 : (주)대한펌프테크 대표자 : 김권희

❍ 계약기간 : 2014. 4. 30 ~ 2015. 3. 31

❍ 계약금액 : 40,542천원

❍ 사업개요 : 배수지․가압장 모터펌프 수리등 기계설비 수리

□ 작업완료 내용

❍ 작업기간 : 2014. 7. 3 ~ 7. 31

❍ 지시내용 : 아차산가압장 외 1개소 기계설비 수리

❍ 작업결과(붙임 작업결과표 참조)

- 아차산가압장 펌프 3호기 분해정비 및 수리

- 응봉2가압장 모터펌프 1,2호기 분해정비 및 수리

□ 수리비 정산

❍ 산출방법 : 계약단가에 작업완료 물량을 곱한 금액을 산출하여 정산

❍ 정산금액(1차)

총계약금액	전회까지 정산금액	금회 정산액	잔액
40,542,000	0	14,955,430	25,586,570

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 향후 계획

❍ 계약내역서 상의 작업완료 물량은 상기와 같이 정산하고, 신규비목의 경우 추후 설계변경시 정산코자 함

※ 1차 신규비목 금액 : 326,630원

붙임 1. 계약업체 보고서 1부.

2. 작업완료 결과표 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.