문서번호	급수운영과-20342
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
성성기	권기섭	10/06 유동수

탐 지 작 업 일 지 (광진,중랑)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2021년 10월 06일 (수요일)		주 무 관	주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진, 중랑구 관내		성 성 기	한 상 기	최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	면목 01-01	**************지	음청	탐지 적출(*******			공문발송
2	아차산 17	**************번지	민원	옥내 누수(수요가 설명)
3	묵동 42	***************** **********	공문	누수 이상 없음			D=2400m/m

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고