재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!!
	도봉소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	도봉 물탱크차 설치 산불진화장치에 대한 현장대원 의견제출 변경보고

1. 관련근거

가. 안전지원과-16138(2021.9.6.) “도봉 물탱크차 설치 산불진화장치에        대한 현장대원 의견조회”

나. 소방행정과-8957(2021.9.8.) “도봉 물탱크차 설치 산불진화장치에         대한 현장대원 의견조회”

2. 위 호와 관련 우리서에 배정된 물탱크차에 산불 발생 등 현장대응 강화를 위해 추가 설치한 산불진화용(호스릴) 고압분무장치에 대하여 현장활용 시 장,단점 등 현장대원들의 의견을 수렴하여 제출합니다.

가. 추진목적: 산불진화장치 확대 설치에 대한 현장대원 의견 조회

나. 설치장비: 산불진화용 고압분무장치

다. 제출서식

장비명	사용실적	의견수렴	비고
산불진화용 고압분무장치	06건 (출동: 00건 훈련: 06건)	○ 장 점: 산불화재시 호스릴을 사용하여 기동성이 좋음. ○ 단 점: 산불지형상 고압호스가 꺾여 파손 우려됨, PTO RPM조작버튼을 운전석에 설치하여 다소 불편함. ○ 기타 개선사항 등: PTO RPM조작버튼을 펌프조작반에 설치 요함, 고압호스 재질을 꼬임방지용으로 개선요함, 메인밸브 배관내 동파위험.(열선 및 히팅필요)

끝.

	현장대응단장
서무담당	조영호		지휘3팀장	이명호		현장대응단장	10/06 代이명호
협조자	3팀차량관리주임	김정택
시행	현장대응단-6160	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 현장대응단 (방학동)	/
전화	02-6981-8180	/전송	02-3493-1119	/	cyh1022@seoul.go.kr	/	부분공개(7)