“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제 목	재염소 분산투입에 따른 수질검사 의뢰(2021년 10월)

우리 사업소 공릉배수지 재염소 투입시설의 차아염소산나트륨(NaOCl) 투입에 따른 투입 전·후 시료의 수질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 수질검사 의뢰현황

시료명	채수일시	채수위치	검사항목	시료수
북부2021-10 (NaOCl 투입 전·후)	2021.10.6.	공릉배수지	4개항목 (브로메이트, 클로라이트, 클로레이트, 브롬)	2 (2ℓx2)

붙임 : 검사시료 2점(별도 송부).  끝.

	북부수도사업소장
수질팀장	백종준		행정지원과장	전결 10/06 송종선
협조자
시행	행정지원과-17318	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 1층 행정지원과	/
전화	02-3146-3249	/전송	02-3146-3279	/	bjj20@seoul.go.kr	/	대시민공개