염소분산 투입시설 점검 결과 보고서

결재	수질팀장	행정지원과장
	백종준	10/06 송종선

우리 사업소에서 운영중인 염소분산 투입시설에 대하여 수시점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 10. 6.

보고자 : 공업6급 백종준

□ 점검일시 : 2021. 10. 6.(수) 11:00

□ 점 검 자 : 행정지원과 백종준

□ 점검대상 : 공릉배수지내에 설치된 염소분산 투입시설

□ 점검내용

- 염소분산 투입시설 안전 및 정상가동 상태 점검

- 생산된 제조염소 품질검사를 위한 시료채취

□ 점검결과 : 정상가동

□ 점검자 의견

- 상기 염소분산 투입시설에 대하여 지속적으로 가동상태 점검을 실시하여 시설의 정상 운영에 만전을 기하고자 하며,

- 채취한 시료에 대하여는 물연구원에 검사의뢰 하였으며, 검사 결과에 따라 조치코자 함.  끝.