문서번호	정수시설과-1925
결재일자	2014.8.25.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박광수		박심근	08/25 오세영
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수과장			이태일

2014년 추석대비 취·정수장 안전점검 계획

2014. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 추석대비 취·정수장 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 취․정수 시설물에 대하여 사전점검을 실시하고 상황실 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 안정적으로 수돗물을 생산․공급하여 시민들의 불편사항을 해소하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

○ '14년 추석대비 상수도 분야 대책(기획예산과-6260,'14.8.18)

○ '14년 추석대비 취·정수장 안전점검 실시계획 알림(생산관리과-8970,'14.8.22)

□ 추진기간 : 2014. 9. 1.(월) ~ 9. 11.(목), 11일간

※ 추석연휴 : 2014. 9. 6.(토) ~ 9, 10.(수), 5일간

□ 중점 추진사항

○ 취·정수장 시설물 사전점검

- 배수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 추석 상황실 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2014. 9. 5.(금) 18:00 ~ 9. 11.(목) 09:00, 7일간

2		상수도 시설물 사전검검

□ 점검대상 : 취·정수장

□ 점검일 : 2014. 8. 26(화)

□ 점검방법 : 분야별 점검반 편성

○ 본부와 합동점검

분야별	점검반
	본부	정수센터
시설물(토목,건축)	권창범	김수영, 박광수
기전설비	박태원,김인준	노성제, 강석윤
방호, 소방설비		배준호, 김점철
수질, 가스	최영효	정희중, 정미선, 조평대, 김대용

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴가 우려되는 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 취수장 수위계 작동상태

- 염소 및 정수약품 투입설비의 작동상태 및 염소가스 누출 여부 등 점검

- 취․정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태

○ 수질관리분야

- 고탁도, 조류대응 준비상태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

○ 기계․전기 분야

- 기계․전기설비 유지관리 적정성 여부

- 기전시설 주변 시설물 상태

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안점검

□ 지적사항 조치

○ 점검 및 지적사항 중 경미한 사항은 8월29일까지 조치 완료(계획)후 본부에 보고

3		상황실 운영 계획

□ 상황실 설치·운영

○ 운영기간 : 2014. 9. 5.(금) 18:00~9.11.(목) 9:00, 7일간

○ 설치장소 : 중앙제어실 (☎ 02-3146-5459~5465)

- 상황실장 : 생산관리책임자

- 근 무 자 : 주･야간 각 6명

- 상시근무 : 총 14명

(상황실 6명, 취수장 2명, 청원경찰 4명, 사회복무요원 2명)

○ 운영내용 : 각종 상황 기록 및 보고

긴급 상황 발생 시 위기관리매뉴얼에따른 직원 소집 및 상황전파

○ 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 16:00, 24:00까지 본부 상황실 FAX 보고

※ ’14. 9.5.(금)은 22:00까지 보고

○ 긴급보고 : 긴급 상황 발생 시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히  작성하여 본부 상황실에 FAX 보고

※사고처리를 위한 상황실 운영방법 (위기관리매뉴얼 및 붙임문서1 참고)

□ 긴급 상황 대비 연락체계 유지

○ 유사시 대비 분야별 필수요원 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급 복구 업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 및 유관기관 비상연락망 정비 : 2014.8.29일 까지

○ 위기관리 행동매뉴얼 수정·보안 : 2014.8.29일 까지

4		행정사항

○ 2014년 추석대비 종합대책을 수립․시행하고 ‘14.8.25.까지 생산관리과 및 기획예산과로 보고

○ ‘14. 8. 29.까지 각 시설물 및 공사장, 장비 작동실태 등에 대한 사전 점검을 통해 지적사항 조치 완료

- 점검 및 지적사항에 대한 조치결과(계획)는 생산관리과로 9. 1.까지 제출

○ 단전․단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

붙임  : 1. 사고처리를 위한 상황실(본부 및 센터) 운영 방안 1부

2. 취·정수장 점검표 1부

3. 추석 일일상황 보고 1부

4. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부

5. 정수센터 긴급복구 및 협력업체 지정현황 1부

6. 상황실 근무자 편성표 1부.  끝.