문서번호	박물관과-10625
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
문경덕		이병두	10/06 이성은
협조
	주무관		남광연

「삼청각 일화당 등 시설개보수 전기공사」

준공검사(정산) 결과보고

2021. 10.

문 화 본 부

(박물관과)

「삼청각 일화당 등 시설개보수 전기공사」

준공검사(정산) 결과보고

「삼청각 일화당 등 시설개보수 전기공사」와 관련하여 시공사로부터 준공검사원을 제출받아 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 삼청각 일화당 등 시설개보수 전기공사

◌ 공사위치: 성북구 대사관로3번지 일대

◌ 공사내용: 실내조명(125EA) 및 경관조명(99EA) 설치,     옥내전기공사, 옥외전기공사, 전열공사 등

******************

*********************************

***********************

Ⅱ		준 공 현 황

□ 관련근거

◌삼청각 일화당 등 시설개보수 전기공사 준공계 제출의 건                    〔(한경2021-182(2021.9.28.)호〕

◌ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1장제8절(보험료 사후정산 등)

□ 준공내용

◌ 준공금액: 금97,107,000원(금구천칠백십만칠천원)

◌ 준공일자: 2021. 9. 30.(목)

◌ 준공(정산) 내역

***		*******
		****	****	증 ․ 감
****	***	**********	**********	***************
	***	**********	**********	***************
	****	*******	********	*************
	*****	*********	*********	************
	*****	************	**************	*************
	국민 건강 보험료	*********	-	************
	국민 연금 보험료	*********	-	************
	노인장기요양보험료	*******	-	************
	퇴직공제부금비	*********	-	************
	*********	*********	*******	************
	기타경비	*********	*********	*************
****************		**********	**********	************
*****		***********	**********	*************

◌ 준공시설물 내역

- 실내조명(125EA) 및 경관조명(99EA) 설치, 옥내전기공사, 옥외전기공사, 전열공사 등

Ⅲ		준 공 검 사

◌ 준공검사일: 2021. 9. 30.(목)

◌ 준공검사자

- 문화본부 박물관과 행정6급 김소연 , 시설7급 남광연

◌ 준공검사 입회자

- 문화본부 박물관과 한식문화공간조성 추진 반장 행정5급 이병두

◌ 준공검사 내용

- 준공도서(도면, 내역서) 검토

- 경관조명 및 내부 조명기구 점등상태 확인

- 분전반 차단기 및 타이머 작동상태 확인 등

◌ 준공검사 결과

- 준공내역서와 도면, 시방서, 기타 계약조건과 같이 준공됨

붙임  1. 준공계 및 준공검사원 1부.

2. 준공사진 1부.

3. 준공정산 내역서1부.  끝.