문서번호	정수시설과-2689
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김기철		마동훈	10/06 오삼록
협조

2021년 3분기 강북아리수정수센터 태양광발전설비 열화상측정 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

2021년 3분기 강북아리수정수센터

태양광발전설비 열화상측정 점검결과 보고

2021년 3분기 강북아리수정수센터 태양광발전설비 열화상측정을 실시하고 점검결과를 보고 드림

□ 관련근거

○기전설비과-8217(2021.9.9.) 2021년 태양광설비 안전점검 계획

○정수시설과-654(21.03.10) 2021년 태양광설비 안전점검 계획

□ 전기설비 현황

○점검대상(민자시설은 자체점검)

***	*********		****
	****		***	***
	******	******	******* ******	******* ******
********	*****	****	*****	*****
	*******		*******

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2021. 9. 24.(금)

○ 점검대상

- 정수센터에 설치된 태양광발전시설 전수(민자시설은 자체점검)

- 모듈표면의 파손 여부 및 접속함 각 부위의 상태 확인

- 시설물 파손 및 인버터 정상작동 확인

○ 점 검 자

- 태양광담당자 및 전기안전관리자(김기철, 홍준기, 곽용찬)

- 민자시설은 태양광발전설비 담당자(전희철 외1명)

○ 점검내용 및 방법

- 태양광설비 구조물 고정상태 및 안전도 확인

- 단자대 및 케이블 열화상측정 및 진단관리

- 열화상 카메라를 이용한 인버터 내부, 변압기, 부스바, 케이블등

연결부위 과열여부

□ 점검결과

○ 태양광발전설비 : 양호

○ 인버터내부, 부스바, 케이블 연결부위 : 상태양호

※ 설비별 적외선 열화상 측정 기록표 참조

붙임 : 1. 2021년 3분기 열화상 측정기록표 1부.

2. 태양광설비 안전점검 체크리스트 각 1부.  끝.