“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	2021년 9월 유효율 현황 제출(암사)

생산관리과-1733(‘21. 02.10)호와 관련  9월 우리정수센터 유효율 현황자료를  붙임과 같이 제출합니다.

가. 유효율 현황

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
취수량(천㎥)	402,072	380,449	369,224	275.814
생산량(천㎥)	394,997	371,929	357,287	263.977
유 효 율	98.24%	97.76%	96.77%	95.71%

붙 임 : 2021년 9월 유효율 현황(암사) 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	정승경		정수과장	10/06 유준수
협조자
시행	정수과-10241	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	3146-5752	/전송	3146-5707	/	jeask031@seoul.go.kr	/	부분공개(5)