	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고

1. 재난관리과-6593(2021.10.1.)호「2021년 동절기(하반기)소방용수시설 일제 조사·정비 계획(알림)」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여, 2021년 시흥센터 관내 소방용수시설에 대한 상반기 일제점검 자체계획을 다음과 같이 계획하오니, 각 담당자는 현업무 시행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 기간: 2021. 11. 2.(화) ∼ 11. 18.(목)

나. 세부일정: 붙임2 참조

다. 점검대상: 시흥119안전센터 관내 공설 소방용수시설 514개소

계	소 화 전				저수조	비 상 소화장치	비 고
	계	지상식	지하식	다용도
514	499	66	433	0	3	12	고장용수 8개소 (지상2, 지하6/사용불능1)

라. 안전책임자: 센터장·각 팀별 팀장 및 각 조 선임자

마. 조사방법: 주간근무자 일제조사 실시, 전일 야간근무자 출동대기

바. 중점 확인사항

1) 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

2) 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

3) 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

4) 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

5) 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

3. 기타사항

가. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원교육 철저(붙임6,7활용)

나. 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결유지 등)

다. 일제수리조사 당일 해당지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망

라. 코로나19에 따른 사회적거리두기(마스크착용)준수

4. 행정사항

가. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저(성과평가 항목)

나. 장시간 현장조사가 필요하며 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시(주간근무자 출장, 전일 야간근무자 출동대기)

다. 결과보고는(붙임 3,4) 21. 11. 26.(금)까지 재난관리과로 제출할 것

붙임 1. 2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획[재난관리과] 1부.

2. 2021 하반기 일제수리 소방용수조사 계획 1부.

3. 소방용수시설 일제조사 결과(최종) 1부.

4. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 1부.

5. 관련 법령 및 규정 1부.

6. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

7. 일제 조사 요령 1부.

8. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	강동호		진압3팀장	신희광		119안전센터장	10/06 김원영
협조자
시행	시흥119안전센터-3241	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31 시흥119안전센터 (시흥동)	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/		/	부분공개(5,6)