문서번호	서울특별시차량정비센터-9495
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정비팀장	차량정비센터소장
정문성	우영철	10/06 정인주

청사 지붕설치 공사에 따른

정비고 및 검차고 전기설비 안전점검 결과 보고

2021. 10.

서울특별시차량정비센터

청사 지붕설치 공사에 따른

정비고 및 검차고 전기설비 안전점검 결과 보고

□ 추진근거

❍ 차량정비센터-4064(2021.4.23.)호 [청사 옥상방수공사 추진 계획]

□ 점검개요

❍ 점검일자 : 2021.10.1.(금)

❍ 점검인원 : 2명(정비팀장 기계6급 우영철, 기계8급 정문성)

❍ 점검내용

- 청사 지붕설치 및 방수공사에 따른 전기설비 점검

□ 점검결과

❍ 검차고 옥상 방수공사에 따른 송풍기 철거로 전원 분전반 철거 필요

❍ 하체반 옥상 지붕설치에 따른 간섭으로 등기구 이동(또는 철거)설치 필요

□ 조치계획

❍ 검차고에 송풍기 전원 분전반 철거 및 기존 하체반 옥상 등기구  재 사용코자 하체반 방음벽에 이동(임시) 설치

검차고 송풍기 분전반(철거예정)	하체반 등기구(이설 예정)

*****************************************************

****************************

******************

********************************************************