“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 9월 정수 생산량 현황 보고

우리정수센터의 2021년 9월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 2020.09월 (일수30일)	2021.9월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)	2021.8월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,475,900	6,855,000	+379,100	+5.53%	7,340,300	-485,300	-7.08%
총 생산량	6,330,300	6,709,200	+ 378,900	+5.65%	7,192,100	-482,900	-7.20%	관사제외
1일 생산량	211,010	216,426	+5,416	+2.50%	232,003	-15,577	-7.20%
유효율(%)	97.75%	97.87%	+0.12%		97.98%	-%	-0.11%

붙임 : (1) 2021년 9월 정수생산량 현황                      1부

(2) 광암정수센터 2021년 9월 월간상수도 공급량 보고서  1부

(3) 광암정수센터 2021년 9월 월간보고서               1부

(4) 배출수 9월 운영월보                             1부.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
★주무관	강석규		정수과장	10/06 방진표
협조자
시행	정수과-8911	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)