“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지(적출) 누수복구 의뢰

우리사업소 관내(강북구,노원구,도봉구) 지하 누수탐지를 시행하고 결과(적출)를 아래와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

가. 탐지원 : 탐지팀

나. 탐지일 : 2021. 10.05(화)

다. 확인일 : 2021. 10.05(화)

라. 누수탐지 적출 누수복구 의뢰내역

연번	구 별	위 치	도종	탐 지 구 분	소블록명	비고
1	도봉구	방학동661-32 (도당로13가길6)	아스팔트	다점식	공릉11	130

붙   임 :  누수탐지적출 확인보고서 1부.끝.

	급수운영과장
주무관	한기배		주무관	서은교		급수운영과장	10/06 代이문성
협조자
시행	급수운영과-16443	(		)	접수		(		)
우	04704	서울특별시 강북구 한천로935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3359	/전송	02-3146-3389	/	27590@seoul.go.kr	/	대시민공개