	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 알림(현장대응단)-인원수정 및 노후소화전 추가

1. 관련근거

○ 재난관리과-6231(2021.9.30.)호『2021년도 하반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 위 호와 관련 현장대응단 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획을 아래와

같이 알립니다.

가. 기   간 : 2021. 10. 4. ~ 11. 5.

나. 점검대상 : 소방용수 761101호 등 1,158개소

다. 세부일정 : 붙임 1 참조

3. 소방용수 전체 현황(현장대응단)

- 붉은색:고장용수(고),파란색:임시폐전,(비○):비상소화장치,녹색:상수도뚜껑

- 공설 소화전: 1,158개소(지상식385, 지하식766, 저수조6)

- 고장용수 : 고장 68개소(사용가능 42, 사용불가 26), 임시폐전 4개소

- 비상소화장치: 40개소

4. 중점사항

가. 노후소화전 조사 (자체조사 실시후 등급별 재분류 및 개선 설치된 소화전은 차후

노후소화전에서 제외)

나. 비상소화장치교육훈련 사진 1건이상 제출

다. 각 팀 진압대장은 일제조사 인원에 대한 조사요령 및 안전교육 실시

라. 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생 시 원인규명을 하여 조치

마. 녹물 역류 현상과 관련하여 민원발생 방지 철저 (붙임3 참조)

바. 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

사. 소방용수시설 주변 및 진입 곤란 불가지역 불법 주.정차 단속실시(성과평가 추진사항)

아. 고장용수 발견시 각 팀 담당자에게 통보.

붙 임  1. 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획서(현장대응단) 1부.

2. 노후소화전 목록 1부.

3. 노후소화전 조별현황 1부.

4. 일제조사 요령 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

6. 소방용수 일제조사 결과 1부.  끝.

								현장대응단장
담당자							김정곤				진압1대장					장춘기					지휘1팀장					홍성기					현장대응단장						10/06 최강의
협조자
시행			현장대응단-8503										(						)		접수												(						)
우	07222					서울특별시 영등포구 문래로 197 현장대응단																/
전화		02-6981-7150							/전송			02-6981-7121					/	gony3433@seoul.go.kr													/	부분공개(6)