문서번호	공원여가과-2414
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	代문미란	08/26 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 8월 24일(일) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	8	1	2	1	0	4	124	20,127

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 공원 저수지 등 안전취약지구 순찰 점검 4회(이상없음) ○ 시설관리동하우스 전기분전반 누전 등 절연저항 측정(이상없음) ○ 공원 장애인 화장실 대변기 손잡이 볼트 헐거움 ==>조임 작업 ○ 공원 CCTV 카메라 9대 렌즈 1회 세척 작업 ○ 음수대 냉각기 작동상태 점검 및 주변 청결 작업 ○ 농촌지구 움집 등 6개소 내부 청소 및 곰팡이류 제거 작업 ○ 조류관찰대 2개소 시야확보 수초 등 제거 작업 ○ 문화센터 조명램프 20W 6개, 40W 8개 교체 작업
녹지대 및 기타	○ 저수지 주변 비닐 등 이물질 수거 작업 ○ 문화센터 수목 스트로잣나무 등 60주 고사목 제거 작업 ○ 공원 산림지구 녹지대 훼손지역 6개소 200㎡ 낙엽 등 ○ 공원 위험 고사목 조사 작업(생태숲가꾸기 기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 연못 등 취약지구 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항	○ 대나무 울타리 시설정비공사(07:00~18:00) : 인원 8명, 철거 등
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	104
	일요가족나들이	20