문서번호	공원여가과-2418
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	代문미란	08/26 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 8월 21일(목) 날씨 : 비
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	21	4	5	3	3	6	22	19,805

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 공원 저수지 등 안전취약지구 순찰 점검 4회(이상없음) ○ 공원 여자화장실 변기 1개소 막힘 ==> 통수 조치 완료 ○ 음수대 1개소 냉각장치 작동상태 점검(이상없음) ○ 문화센터 지하층 전기고압배전반 비상조명등 2개소 작동상태 점검(이상없음) ○ 문화센터 가로등 야간 부점등 점검 ==> 12번 부점등 발생 ○ 공원 화장실 변기 13개 세척 작업 ○ 공원 화장실 에티켓벨 8개소 작동상태 점검 ○ 산림지구 탐방로데크 시설물 정비공사 탐방해설판 20개 세척 작업
녹지대 및 기타	○ cctv 카메라 공사구간 주변 정리 작업 ○ 산림지구 위험 고사목 420m 제거 작업 ○ 문화센터 보도주변 야생화 화단 마삭줄 등 4종 200㎡ 잡초 제거 작업 ○ 공원 위험 고사목 조사 작업(생태숲가꾸기 기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 습지지구 연못 수면 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항	○ 대나무 울타리 시설정비공사(07:00~18:00) : 인원 8명, 철거 등
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	22