다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국전력공사 사장
(경유)
제목	문정지구 도로, 공원 등 공공시설 내에 시설물 설치기준 알림

1. 우리시 송파구 문정동 350번지 일원 문정도시개발사업과 관련입니다.

2. 우리시에서는 보도 위에 무질서하게 난립·설치되어 보행 불편 초래 및 도시 미관을 저해하고 있는 각종 시설물의 무분별한 설치를 제한하여 보행환경을 개선하기 위한 “인도 10계명” 등을 역점 추진하고 있습니다.

3. 따라서 귀 사에 시공예정인 문정지구 내 전력공급공사와 관련하여 문정 도시개발사업 지구내 시설물 설치 기준을 알려드리오니,

4. 보행자의 안전과 편의를 고려한 보도공간 등이 되도록 시설물 설치기준에 따라 공사를 시행하시어 문정지구 도시개발사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 문정도시개발사업 지구내 시설물 설치 기준

구 분	시 설 물	설 치 기 준
분전함	한전 지상기기(변압기,개폐기) 등	- 지상기기는 사유지내 설치하고 도로, 공원 (녹지) 등 공공시설내 설치 금지
지주형 시설물	가로등주,한전주,통신주,신호등주, 안내표지판 등	- 지주형 시설물은 최대한 통합하고 단순화한다 기초는 부속물이 지상에 노출되지 않도록 매립하여 설치한다.

※ 공간확보 불가능 등으로 부득이 공공시설 내 설치할 경우 관련 기관(부서)과 협의하여 지하 매설식 등으로 설치할 수 있다.

나. 협조 사항 :  전력공급공사 등과 관련하여 문정지구 시설물 설치기준에 부합토록 사업시행자인 SH공사와 적극 협의하여 사업시행.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조승제		도시개발팀장	명노준		도시정비과장	08/26 김성보
협조자
시행	도시정비과-8810	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 8층 도시정비과	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개