코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신자	양천소방서(재난관리과장)
(경유)
제 목	2021년 하반기 소방용수시설 일제 조사정비 일정 보고(신트리)

1. 재난관리과-6321(2021.10.07.)호 『 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사정비 계획 알림 』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 신트리센터 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사정비 일정 및 조사내용 등을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2021. 11. 2.(화) ~ 18.(목) (각 팀별 3일)

나. 대 상 : 공소 22-174호 등 230개소(지상식96, 지하식134)

다. 조사방법

1) 당일 근무직원이 일제수리조사. 전일야간 비번자 대기

2) 현장안전관리 책임자 : 각 팀장 또는 선임자

3) 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모)착용 철저 및

감염병 예방을 위한 개인위생물품(마스크, 보안경, 장갑 등) 착용

5) 각 팀별 조사전 적수방지 조사방법 교육 및 안전교육 등 실시                            〇 붙임 5,6 및 교육영상(소방웹하드-재난관리과-용수폴더)활용

6) 고장 소방용수 시설 발견 시 즉시 보고

7) 중점 조사 내용(붙임 문서 참고)

〇 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화(사진 등)

〇 노후소화전 파악 과 소화전 뚜껑(신형 맨홀 교체 실적) 현황 및 민원발생

〇 소방용수표지 및 소방용수시설 보호대(틀) 설치 현황

〇 비상소화장치 설치 세부 현황

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사 정비 계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 조사일정 보고(신트리 센터) 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 파악 결과보고 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

6. 일제조사 요령 1부.   끝.

	신트리119안전센터장
담당자	김희수		2팀장	백송인		119안전센터장	10/11 정영갑
협조자
시행	신트리119안전센터-4256	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 신트리119안전센터 (신정동)	/
전화	2651-3119	/전송	26516119	/	40503@seoul.go.kr	/	부분공개(5)