코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 보이는 소화기 일제 점검 계획 보고

1. 예방과-11682(2021.10.8.)호『2021년 보이는 소화기 일제점검 계획(알림)』와 관련입니다.

2. 소방차 통행 곤란·불가 지역 및 소규모 상가, 다중운집 공공장소 등에 설치된 보이는 소화기의 사후 유지 관리를 위해 다음과 같이 일제 점검을 실시하고자 하오니 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 12.(화) ~ 10. 29.(금) / 3주간

※ 2021년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검 병행 실시

나. 대    상 : 관내 설치된 보이는 소화기 (194개소-공용(자치구설치)포함-)

다. 담 당 자 : ******* 등 17명

(소방용수시설 담당 지역내 보이는소화기 일제점검 확행)

라. 추진사항

1) 보이는 소화기 일제점검 (정비 대상 파악)

- 소화기 함 외관 및 고정상태 확인

(거리형은 필히 적정한 힘을 가해 흔들어 고정상태 확인)

- 소화기 충전상태 확인

2) 보이는 소화기 관리카드 현행화(담당 관리카드 사진 교체 재작성)

- 관리카드 사진 필수 교체 (원본 사진으로 업로드)

(사진은 설치 위치, 현재 상태 확인 가능하도록 촬영 - 원거리 및 근거리)

- 관리카드 내용 수정시 대장목록 비고란에 별도 표기

3. 행정사항

○ 점검 결과는 2021.11.3.(수)까지 공문 제출.

붙임  보이는 소화기 일제점검 결과(서식) 1부.  끝.

담당자	한상달		진압3팀장	엄용섭		119안전센터장	10/11 강인혁
협조자
시행	중곡119안전센터-4322	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150 중곡119안전센터 (중곡동)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-6981-6799	/전송	02-2201-4119	/	moon1409@seoul.go.kr	/	부분공개(6)